2024.05.06

吉林省水网建设管理条例（草案修改稿）

（建议稿）

目  录

第一章  总  则

第二章  水网建设规划

第三章  水网工程管理

第四章  水网工程保护

第五章  保障与监督

第六章  法律责任

第七章  附  则

第一章  总  则

第一条【立法目的】  为了促进水网建设，保障水网工程安全运行，发挥水网功能和效益，根据《中华人民共和国水法》等法律法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条【适用范围】  在本省行政区域内从事水网建设相关的规划编制、工程管理和保护、保障与监督等活动，适用本条例。

本条例所称水网，是指以本行政区域内自然河湖为基础、引调排水工程为通道、调蓄工程为结点、智慧调控为手段，集水资源优化配置、流域防洪减灾、水生态系统保护等功能于一体的综合体系。

本条例所称水网工程，是指县级以上水网建设规划中确定的输(供)水、防洪、除涝、灌溉、发电、水生态修复治理等工程及其附属配套设施。

第三条 【基本原则】 水网建设应当坚持立足全局、保障民生、节水优先、空间均衡、人水和谐、绿色生态、系统谋划、统筹兼顾的基本原则。

第四条【职责分工】  省人民政府对水网建设负总责，实施统一领导。

县级以上人民政府应当加强对本级水网建设工作的组织领导，将本级水网建设纳入国民经济和社会发展规划，建立健全统筹协调机制，协调解决本级水网建设中的资金投入、用地保障、生态保护等重大问题。

县级以上人民政府水行政主管部门按照规定的权限，负责本级水网建设的管理和监督工作。

县级以上人民政府发展和改革、公安、财政、自然资源、生态环境、住房和城乡建设、交通运输、农业农村、文化和旅游、应急管理、林业和草原、能源、气象等有关部门应当按照职责分工，做好水网建设的相关工作。

第五条【表彰奖励】  对在水网建设中做出突出贡献的单位和个人，按照有关规定给予表彰或者奖励。

第二章  水网建设规划

第六条【规划编制程序】  省级水网建设规划由省人民政府水行政主管部门会同有关部门编制，报国务院水行政主管部门审核通过后，由省人民政府批准。

市级、县级水网建设规划由本级人民政府水行政主管部门会同有关部门编制，报省人民政府水行政主管部门审核通过后，由本级人民政府批准，并在批准后一个月内报上一级人民政府水行政主管部门备案。

水网建设规划需要修改时，应当按照规划编制程序经原批准机关批准。

第七条【编制规划的总体要求】  水网建设规划应当立足本区域水资源格局，与上级水网规划相衔接，明确水网建设基本原则、发展目标和总体布局，并对水资源配置优化、防洪减灾体系完善、水生态保护治理和数字化建设等作出规定。

第八条【工程布局要求】  水网建设规划应当构建以主要江河湖泊为基础、以大型引调水工程为重点、以主要支流和水资源配置工程为通道、以调蓄工程为结点的水网建设架构，合理布局建设一批重大水资源配置工程和江河防洪治理工程，形成纵横交错的输排水通道，实现水资源互济联调。

第九条【水资源配置要求】  水网建设规划应当根据本地区水资源承载能力、水资源刚性约束要求和经济社会发展布局，坚持节水优先、量水而行，科学谋划水资源配置工程和水源工程，完善水资源配置和供水保障体系。

第十条【防洪减灾要求】  水网建设规划应当优化防洪减灾工程布局，采取扩排、增蓄、控险相结合的举措，构建由水库、河道及堤防、蓄滞洪区组成的防洪工程体系，提升防御工程标准，统筹防洪工程和非工程措施，完善防洪减灾体系。

第十一条【生态保护和治理要求】  水网建设规划应当坚持山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，充分考虑河湖基本生态流量，因地制宜开展水生态保护和修复，完善河湖生态系统保护治理体系。

第十二条【保障粮食安全】  水网建设规划应当坚持以水定地，完善灌排工程体系，提高输配水效率，提升农田灌溉保障程度，保障粮食生产安全。

第十三条【数字化要求】  水网建设规划应当坚持工程建设与数字化一体推进，大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化，加强实体水网与数字水网融合，提升水网工程数字化、网络化和智能化水平。

第十四条【规划衔接】  水网建设规划应当符合国土空间规划要求，与区域和流域规划相衔接，同防洪、水资源保护、节约用水、水土保持等专项规划相协调。

第三章  水网工程管理

第十五条【管理原则】  水网工程按照统一和分级分类相结合的原则进行管理。

第十六条 【管理单位的确定】 政府和社会资本共同投资建设，社会资本单独投资建设、运营的的水网工程,按照约定确定管理单位。

第十七条【管理单位的职责】 水网工程管理单位应当按照法律法规和国家、省有关规定，在管理规则和操作规程制定、应急预案编制、工程安全检查、工程设施定期维护、蓄水输水调度等方面落实管理责任。

第十八条【水量调度】  县级以上人民政府水行政主管部门应当组织制定本级水网工程年度水量调度计划并下达受水区下一级人民政府水行政主管部门和水网工程管理单位。下级水网工程年度水量调度计划应当符合上一级水网工程年度水量调度计划。

水网工程管理单位和终端用水单位应当按照水网工程年度水量调度计划取水。发生重大变化的，应当及时报告下达水网工程水量调度计划的水行政主管部门并进行调整。

第十九条【应急预案】  县级以上人民政府水行政主管部门应当会同有关部门及水网工程管理单位编制水网工程水量调度应急预案，报本级人民政府批准。

水网工程水量调度应急预案应当针对重大洪涝灾害、干旱灾害、生态破坏事故、水污染事故、工程安全事故等突发事件，规定应急管理工作的组织指挥体系与职责、预防与预警机制、处置程序、应急保障措施以及事后恢复与重建措施等内容。

第二十条【工程用水要求】  受水地区的市（州）、县（市、区）人民政府应当结合本地区实际，合理利用工程给水。在水网工程供水能够满足需要的范围内，不得擅自新建地下水取水工程，不得新增地下水开发利用量。

第二十一条【应急调度】  因防汛、抗旱、水网工程险情、维持生产生活等需要应急调度水资源的，水网工程管理单位应当服从县级以上人民政府有关部门的统一调度。

第二十二条【公益性工程经费保障】  无收益的纯公益性水网工程的日常运行、维修养护等经费依照管理职责由县级以上人民政府纳入预算。其他水网工程根据县级以上人民政府的要求承担公益性任务所发生的费用，由县级以上人民政府根据实际情况给予保障。

第二十三条【水质水量监测】  县级以上人民政府水行政主管部门、生态环境主管部门按照职责组织对本级水网工程的水量、水质进行监测，建立水量、水质信息共享机制。

- 水网工程保护

第二十四条【主管部门保护责任】  县级以上人民政府水行政主管部门应当会同有关部门完善水网工程安全防护制度，建立风险排查、研判、预警、防范、处置、责任等全链条管控机制，确保水网工程运行安全。

第二十五条【工程功能保护】 水网工程管理单位不得擅自改变工程设计和使用功能。水网工程原有功能需要调整的，应当进行充分论证，并经原审批部门批准。

第二十六条【管理和保护范围划定】 水网工程管理和保护范围，按照管理权限由县级以上人民政府水行政主管部门依据有关法律法规规定划定，报同级人民政府批准后予以公告。

第二十七条【保护标识】 经划定的水网工程管理和保护范围,水网工程管理单位应当设立界桩、界碑、公告牌、警示标志等标识标牌,并在重要部位采取相应的安全防护措施。

第二十八条【管理范围内要求】 水网工程管理范围内的土地应当依法办理征地手续，由工程管理单位负责管理。工程管理范围内的土地不得转作其他用途，任何单位和个人不得侵占。

水网工程管理范围内不得擅自从事与工程管理无关的活动。

第二十九条【保护范围内禁止行为】  禁止在水网工程保护范围内从事影响工程运行、危害工程安全和供水安全的爆破、钻探、采矿、采石、挖砂、打井、挖塘、取土、建房、修坟、挖沟、堆放大宗物料等活动。

第三十条【工程设施保护】 禁止危害水网工程设施的下列行为：

（一）侵占、损毁输水河道（渠道、管道）、水库、提防、护岸；

（二）在地下输水管道、堤防上方地面种植深根植物或者修建鱼池等储水设施、堆放超重物品；

（三）移动、覆盖、涂改、损毁标识标牌；

（四）侵占、损毁或者擅使用、操作专用输电线路设施、专用通信线路、闸门等设施；

（五）侵占、损毁交通、通信、水文水质监测等其他设施。

禁止擅自从水网工程取用水资源。

第三十一条【地下输水管道保护要求】 超过地下输水管道承重限度的车辆跨越地下输水管道时，应当绕行或者采取必要的保护措施。

第三十二条【施工要求】  在水网工程管理和保护范围内，修建和维修改造桥梁、公路、铁路、隧洞、船闸、管道、缆线、取水、排水等工程设施的，建设单位应当与水网工程管理单位就穿越、跨越、邻接工程的防护设计方案、施工方案、保护措施等事项进行协商，协商一致的，按照水网工程管理单位要求采取安全保护措施，水网工程管理单位可以现场指导；协商不成的，报有关行政主管部门予以协调。

第三十三条【工程管护】  水网工程管理单位应当建立健全水网工程安全运行、维修养护、应急处置等相关制度，加强安全监测、日常巡查，，排查安全隐患。发现影响工程运行、危害工程安全和供水安全的行为时，应当予以制止，并及时报告有关行政主管部门。

第三十四条【应急抢修】  在紧急情况下，水网工程管理单位因工程抢修需要取土占地或者使用有关设施的，有关单位和个人应当予以配合，任何单位和个人不得干扰和阻挠。水网工程管理单位应当于事后恢复原状；造成损失的，应当依法予以补偿。

第三十五条【保护义务】 单位和个人有保护水网工程的义务，不得侵占、毁害堤防、护岸、防汛、水文监测、水文地质监测等工程设施。

- 保障与监督

第三十六条【人才科技保障】 县级以上人民政府应当加强水网科技人才队伍建设，建立健全水网建设科技研发、成果转化和推广应用机制，提高水网建设科技水平。

鼓励企业、高等学校、科研机构等开展水网建设的基础研究、技术研究和装备研发，加快新技术、新材料、新工艺、新设备的推广和应用。

第三十七条【投入保障】 县级以上人民政府应当坚持政府投入和市场化机制相结合，通过一般公共预算、地方政府债券、引入社会资本等多种方式，加大投入力度，建立健全水网建设投入保障机制。

县级以上人民政府财政部门应当按照有关规定将水网项目纳入本级财政水网资金支持范围，明确财政补助比例，保障规划项目建设资金需求。

鼓励金融机构和地方金融组织加大对水网建设的支持力度，支持社会资本参与水网项目的建设和运营。

第三十八条【用地保障】县级以上人民政府应当组织自然资源等部门，在国土空间规划中合理预留水网建设项目用地空间，依法优化项目审批流程，提高用地审批效率。

第三十九条【过程保障】县级以上人民政府应当组织有关部门统筹做好水网建设项目涉及的征地拆迁、移民安置、社区治理等工作。

水网建设项目涉及文物保护、消防安全、穿跨越基础设施的，有关部门应当按照职责分工做好相关工作。

第四十条【监督管理】  县级以上人民政府应当加强对水网工程的监督管理，建立健全水网工程监督管理机制。

第四十一条【监督检查】  县级以上人民政府水行政主管部门应当对水网工程运行、维护以及安全管理等制度的建立和执行情况进行定期监督检查。

被监督检查单位应当积极配合，如实反映情况并提供有关资料，不得隐匿、弄虚作假、妨碍或者拒绝监督检查工作。

第六章  法律责任

第四十二条【禁止行为的法律责任】  违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，采取补救措施，处一万元以上五万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：

（一）在水网工程保护管理范围内从事影响工程运行、危害工程安全和供水安全的爆破、钻探、采矿、采石、挖砂、打井、挖塘、取土、建房、修坟、挖沟、堆放大宗物料等活动的；

（二）侵占、损毁输水渠道（管道、河道）、堤防、护岸的；

（三）侵占、损毁或者擅自使用、操作专用输电线路设施、专用通信线路、闸门等设施的；

（四）侵占、损毁交通、通信、水文水质监测等其他设施的。

第四十三条  违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取补救措施；逾期未恢复原状或者未采取补救措施的，按照下列规定处罚；造成损失的，依法承担赔偿责任：

（一）移动、覆盖、涂改、损毁标识标牌的，处二千元以下罚款；

（二）在地下输水管道上方地面种植深根植物损坏管道的，对单位处一万元以上五万元以下罚款，对个人处一千元以上三千元以下罚款。

第四十四条【地下输水管道保护的法律责任】 违反本条例规定，超过地下输水管道承重限度的车辆，跨越地下输水管道未采取必要保护措施造成地下输水管道损坏的，由县级以上人民政府水行政主管部门处二千元以下罚款。

第四十五条【依法给予处分】  县级以上人民政府水行政主管部门和其他有关部门工作人员有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守等行为，致使水网工程受到损坏以及影响工程安全运行的，依法给予处分。

第七章  附  则

第四十六条  水网建设规划之外的其他大中型水工程的管理和保护，参照本条例执行。

第四十七条  本条例自  年  月  日起施行。