附件3

吉林省烟花爆竹批发企业安全风险分类评估表

被评估企业名称：                                                        年   月   日

	类别
	项目
	评估内容
	扣分值

	一、固有风险（15分）
	危险物质数量（5分）
	批发企业储存超过核定药量的，扣5分，其他不扣分。
	

	
	爆炸危险性（5分）
	经营专业燃放类产品的，扣5分；过期、不合格产品的，扣3分，其他不扣分。
	

	
	火灾危险性（5分）
	改变库房使用用途的，扣5分；私搭乱建的扣2分；堆垛码放不符合要求的，每处扣1分，直至扣完此项分值。
	

	二、建筑物风险（13分）
	建筑物条件（5分）
	建筑物耐火等级不符合规定的，扣5分，建筑物安全条件不符合要求的，每处扣2分，直至扣完此项分值。
	

	
	建筑物消防验收（4分）
	未通过消防验收扣4分。
	

	
	库房、库区符合性（4分）
	库房、库区、道路等不符合有关规定的，每处不符合扣1分，直至扣完此项分值。
	

	三、周边环境（10分）
	周边环境（10分）
	安全距离（包括内部平面布置）不符合相关标准规定的，扣10分。
	

	四、设备、设施（12分）
	设备完好率（4分）
	发现需法定检测检验的设施未检测或检测不合格的，扣4分。
	

	
	安全设施的充分性（4分）
	安全设施配置不符合规定的，每处扣1分，直至扣完此项分值。
	

	
	安全设施的完好性（4分）
	安全设施损坏的，每处扣1分，直至扣完此项分值。
	

	五、人员资质（4分）
	人员资质（4分）
	企业主要负责人和安全管理人员未依法经考核合格的，扣4分。
	

	
	
	特种作业人员未依法经考核合格的，每人次扣2分，直至扣完此项分值。
	

	六、隐患排查（4分）
	隐患排查治理（4分）
	未建立安全生产隐患排查治理台帐的，扣2分，未定期进行安全检查的，扣4分，对检查发现的隐患不及时整改的，扣4分。直至扣完此项分值。
	

	七、安全管理（33分）
	安全生产责任制（4分）
	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的，每涉及一个岗位扣2分。
	

	
	安全管理制度（4分）
	未制订安全管理制度的扣4分，每缺1项扣1分，直至扣完此项分值。不完善的酌情扣分。
	

	
	安全操作规程（4分）
	未制订安全操作规程的扣4分，每缺1项扣1分，直至扣完此项分值。不完善的酌情扣分。
	

	
	安全管理机构和专职安全管理人员（3分）
	未按规定设立安全管理机构或专职安全管理人员的，扣3分。
	

	
	培训教育（4分）
	未定期组织人员培训教育的，扣4分，未建立安全生产培训教育台帐的，扣2分，每发现1人未经培训上岗操作的，扣2分，直至扣完此项分值。
	

	
	
	企业主要负责人年度被约谈两次以上的，扣10分。
	

	
	人员保险（2分）
	未为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任保险的扣2分，每少人扣1分，直至扣完此项分值。
	

	
	双重预防机制（2分）
	未按要求建立双重预防机制的，扣2分。
	

	
	安全评价（10分）
	未按要求定期聘请有资质的安全评估机构开展安全评价的，扣10分。
	

	八、应急管理（6分）
	应急管理（6分）
	未制订生产安全事故应急救援预案的扣4分；应急预案未按要求备案的扣3分。
	

	
	
	未按照《生产安全事故应急预案管理办法》要求定期开展综合预案、专项预案和现场处置方案等应急演练的，扣3分。
	

	
	
	未按要求配备应急物资与装备的，扣3分，应急物资与装备未保持完好有效的，每1项扣2分，直至扣完为此项分值。
	

	九、安全绩效（3分）
	标准化达标
	安全生产标准化为一级的，加10分；
	

	
	
	安全生产标准化为二级的，加5分；
	

	
	
	安全生产标准化为三级的，加2分。
	

	
	安全事故情况（3分）
	三年内发生过爆炸、着火等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡的，每发生一起扣3分；
	

	
	
	三年内发生过导致人员重伤的安全生产责任事故，每发生一起扣3分；
	

	
	
	对同类企业或装置发生事故后，事故调查报告中提出的事故防范措施不落实的，扣3分；
	

	
	
	五年内未发生生产安全事故的，加3分。
	

	有下列情形之一的企业直接判定为A类（最高风险等级）

	列为省级以上挂牌整改单位的；

	安全距离不符合要求且在城市建成区内的；

	上年度发生2起致人重伤的安全生产责任事故或亡人生产安全责任事故的或发生重大社会影响事故的；

	未取得烟花爆竹经营许可或许可过期的；

	一年内经过2次以上行政处罚的，且其中有一次是非法储存的；

	企业存在重大隐患未按时完成整改的；

	企业周边环境不符合规范要求的。

	备注：1.安全风险从高到低依次对应为A类（红色）、B类（橙色）、C类（黄色）、D类（蓝色）。总分在90分以上（含90分）的为D类，75分（含75分）至90分为C类，60分（含60分）至75分的为B类，60分以下为A类。

2.每个项目值分值扣完为止，最低为0分。

3.爆炸危险性依据《烟花爆竹 安全与质量》（GB10631）判别。

4.火灾危险性分类依据《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161）判别。

5.烟花爆竹各类依据《烟花爆竹 安全与质量》（GB10631）判别。




评估单位：                    评估人员：               评估单位分管负责人签字：



